SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych pod nazwą:

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
Szkół Wyższych w Szczecinie

Symbol /Numer sprawy:

SPZOZSzW/PN/1/2010

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

  - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 97

70-481 Szczecin

Telefon: 91 4212843

Fax: 91 4221245, wew. 35

  - Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

  - Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.

- Tryb udzielenia zamówienia:

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą p.z.p.(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), aktów wykonawczych do ustawy p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

  - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy p.z.p.
oraz aktów wykonawczych do ustawy p.z.p.

  - Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące dostaw.

- Opis przedmiotu zamówienia:

# Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie w podziale na 11 zadań:

- pachymetr – zadanie nr 1

- lampa szczelinowa – zadanie nr 2,

- fotel ginekologiczny – zadanie nr 3

- stół rehabilitacyjny – zadanie nr 4

- kardiograf (KTG) – zadanie nr 5

- audiometr – zadanie nr 6

- system do analizy EKG metodą Holtera – zadanie nr 7

- zestaw do badań wysiłkowych z bieżnią i cykloergometrem – zadanie nr 8

- elektrokardiograf (4 szt.) – zadanie nr 9

- aparat ultrasonograficzny uniwersalny (USG) – zadanie nr 10

- cykloergometr (2 szt.) – zadanie nr 11

  - Dokładny opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określają załączniki nr 1a-11a do SIWZ.

  - Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.”

# Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych 
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

# Nomenklatura wg CPV:

Zadanie nr 1:

33.10.00.00 – 1	urządzenia medyczne

38.60.00.00 – 1	przyrządy optyczne

33.16.91.00 – 3	lasery chirurgiczne

Zadanie nr 2:

33.10.00.00 – 1	urządzenia medyczne

Zadanie nr 3:

33.10.00.00 – 1	urządzenia medyczne

33.19.23.00 -5	meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

Zadanie nr 4:

33.10.00.00 – 1	urządzenia medyczne

33.19.22.00 – 4	stoły medyczne

Zadanie nr 5:

33.10.00.00 – 1	urządzenia medyczne

33.12.32.30 – 9	kardiografy

Zadanie nr 6:

33.10.00.00 – 1	urządzenia medyczne

33.12.14.00 – 8	audiometry

Zadanie nr 7:

33.10.00.00 – 1	urządzenia medyczne

33.12.32.00 – 0	urządzenia do elektrokardiografii

Zadanie nr 8:

33.10.00.00 – 1	urządzenia medyczne

33.14.16.20 – 2	zestawy medyczne

Zadanie nr 9:

33.10.00.00 – 1	urządzenia medyczne

33.12.32.00 – 0	urządzenia do elektrokardiografii

Zadanie nr 10:

33.10.00.00 – 1	urządzenia medyczne

33.11.22.00 – 0	aparaty ultrasonograficzne

Zadanie nr 11:

33.10.00.00 – 1	urządzenia medyczne

33.12.41.00 – 6	urządzenia diagnostyczne

  - Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych  licząc od dnia podpisania umowy.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na 11 zadań oddzielnie.

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

      - posiadania wiedzy i doświadczenia.

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.	Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu
i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń 
lub dokumentów załączonych do oferty poprzez wypełnienie druku ZP – 17 – Informacja 
o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formuła: spełnia / nie spełnia.

3.	W rozdziale IX SIWZ dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający szczegółowo wskazuje jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy:

    - W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, opisanych w rozdziale VIII należy przedłożyć:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

    - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych wystarczające będzie przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX pkt 2. ppkt. 1 SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

    - W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy sprzętu medycznego, odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający żąda dołączenia do oferty uzupełnionego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załączniki 1a-11a do SIWZ, odpowiednio w zakresie oferowanego zadania.

    - Ponadto Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku wykonawców (dotyczy również spółek cywilnych), o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

    - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich ważności określonych powyżej.

    - Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (minimalna treść umowy wskazana jest w rozdziale XIII pkt 12 lit c niniejszej SIWZ) lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą przez Zamawiającego.

    - Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.

    - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale VIII pkt 4 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

    - Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa 
w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawcy mogą składać w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

    - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 
lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

  - Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz rozstrzygnięć protestów porozumiewać się będą za pomocą faksu 
nr 91 4221245, wew. 35, na żądanie potwierdzonego niezwłocznie listem poleconym, 
z zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.

  - Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, której dochowuje się poprzez osobiste złożenie pisma w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin albo przesłanie listu poleconego. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu pisma na wskazany wyżej adres.

  - Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem fakt ich otrzymania.

  - Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną w zakresie przekazywania protokołu 
z otwarcia ofert - adres email: zoz.sw@wp.pl.

  - Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są:

- w zakresie merytorycznym: Mirosław Małecki

- w zakresie proceduralnym: Eliza Grodzka

  - Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień 
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla Zamawiającego 
i Wykonawców.

  - Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje SIWZ, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane na stronie Urzędu Miasta Szczecin www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Zamówienia Publiczne”. W kwestiach spornych termin na wniesienie środków ochrony prawnej będzie liczony od dnia umieszczenia informacji na stronie Zamawiającego.

XI. Wymagania dotyczące wadium.

    - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą:

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania ofert:

    - Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w zakresie oferowanego zadania. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszej SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

    - Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

    - W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.

    - Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione 
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

    - Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.

    - Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki 
i oświadczenia wymienione w rozdziale IX niniejszej SIWZ.

    - Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.

    - Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego. Zaleca się opisanie koperty (opakowania) w następujący sposób:

nazwa (firma)

adres wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Szkół Wyższych w Szczecinie

Al. Wojska Polskiego 97

70-481 Szczecin

„Oferta dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie „

Nie otwierać przed dniem 20.12.2010r., godz. 11:00

    - Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

    - Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane 
w prawym górnym rogu.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.

- Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści Wykonawcą wspólnym (dotyczy to również ofert składanych przez wspólników spółki cywilnej) powinny spełniać następujące wymagania:

- oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa,

- sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w rozdziale IX SIWZ,

- do oferty lub przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dołączyć należy umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:

-	zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,

-	czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub gwarancji,

- warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ winny być spełnione przez Wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, 
który z Wykonawców odpowiada za spełnienie, jakich warunków SIWZ,

- wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację 
i korespondencję do pełnomocnika.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

- Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  - Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz 
z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, w terminie do dnia 20.12.2010r.  do godziny 10.30.

  - Otwarcie ofert nastąpi 20.12.2010r. w siedzibie Zamawiającego w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych 
w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin pok. Nr 2 o godz. 11:00. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

  - Cena oferty w zakresie oferowanego zadania musi być podana w złotych polskich (PLN) 
w kwocie brutto, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.

  - Cena musi obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, w szczególności transport i montaż fabrycznie nowego sprzętu medycznego we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji zamówionego sprzętu medycznego, podatek VAT wg. obowiązującej stawki na dzień składania ofert, ewentualne upusty, rabaty oraz wszystkie inne pozostałe koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

  - Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów, w celu dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert w zakresie każdego zadania oddzielnie:

| Kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Cena | 80 % |
| Termin dostawy | 20 % |

Zasady oceny kryterium „Cena ”

Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:

oferowana najniższa cena brutto

- cena  =  ---------------------------------------------------------------------  x 80 pkt.

cena brutto oferty badanej

Zasady oceny kryterium „termin dostawy  ”

Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:

Warunek Zamawiającego - 14 dni kalendarzowych		1 pkt

13 dni kalendarzowych -12 dni kalendarzowych 		5 pkt

11 dni kalendarzowych – 10 dni kalendarzowych		10 pkt

9 dni kalendarzowych – 8 dni kalendarzowych		15 pkt

poniżej 8 dni kalendarzowych				20 pkt

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

      - Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.

      - Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.

      - Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

- Zmiana zawartej umowy może nastąpić w przypadku:

- gdy wystąpią  przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

- zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto, bez konieczności sporządzania aneksu.

- Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

- Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

Zakres prac, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom należy wymienić 
w ofercie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający może uznać, iż zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

XXII. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
w formie faxu.

- Odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż określony w ust 3.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w rozdziale X ust. 1 niniejszej SIWZ.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcom, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych; informacje dotyczące wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4:

      - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną, zastrzeżeniem rozdziału X pkt 4 SIWZ .

      - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza prowadzenia rozliczenia 
w walucie innej niż PLN.

      - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4.

podpis Zamawiającego:

………………………

Załącznik nr 1 do SIWZ

nazwa i adres siedziby Wykonawcy: ...............................................................

Nr NIP		...................................................

Nr REGON	...................................................

nr telefonu	...................................................

nr faksu	...................................................

dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: ............................................................................

OFERTA WYKONAWCY

- Oferujemy sprzedaż wraz z dostawą sprzętu medycznego szczegółowo określonego w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a – 11a do SIWZ), na warunkach i zasadach określonych 
w SIWZ po cenie:

      - Zadanie 1 - pachymetr

netto: ………………………………………………………………………

obowiązująca stawka VAT ……………….%

brutto: .........................................................................................................

(cena brutto słownie:	.............................................................................................................)

1a.	Oświadczamy zrealizować  przedmiot zamówienia w terminie ………….. dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

      - Zadanie 2 – lampa szczelinowa

netto: ………………………………………………………………………

obowiązująca stawka VAT ……………….%

brutto: .........................................................................................................

(cena brutto słownie:	.............................................................................................................)

2a.	Oświadczamy zrealizować  przedmiot zamówienia w terminie ………….. dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

      - Zadanie 3 – fotel ginekologiczny

netto: ………………………………………………………………………

obowiązująca stawka VAT ……………….%

brutto: .........................................................................................................

(cena brutto słownie:	.............................................................................................................)

3a.	Oświadczamy zrealizować  przedmiot zamówienia w terminie ………….. dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

      - Zadanie 4 – stół rehabilitacyjny

netto: ………………………………………………………………………

obowiązująca stawka VAT ……………….%

brutto: .........................................................................................................

(cena brutto słownie:	.............................................................................................................)

4a.	Oświadczamy zrealizować  przedmiot zamówienia w terminie ………….. dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

      - Zadanie 5 – Kardiograf (KTG)

netto: ………………………………………………………………………

obowiązująca stawka VAT ……………….%

brutto: .........................................................................................................

(cena brutto słownie:	.............................................................................................................)

5a.	Oświadczamy zrealizować  przedmiot zamówienia w terminie ………….. dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

      - Zadanie 6 – audiometr

netto: ………………………………………………………………………

obowiązująca stawka VAT ……………….%

brutto: .........................................................................................................

(cena brutto słownie:	.............................................................................................................)

6a.	Oświadczamy zrealizować  przedmiot zamówienia w terminie ………….. dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

      - Zadanie 7 – system do analizy EKG metodą Holtera

netto: ………………………………………………………………………

obowiązująca stawka VAT ……………….%

brutto: .........................................................................................................

(cena brutto słownie:	.............................................................................................................)

7a.	Oświadczamy zrealizować  przedmiot zamówienia w terminie ………….. dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

      - Zadanie 8 – zestaw do badań wysiłkowych z bieżnią i cykloergometrem

netto: ………………………………………………………………………

obowiązująca stawka VAT ……………….%

brutto: .........................................................................................................

(cena brutto słownie:	.............................................................................................................)

8a.	Oświadczamy zrealizować  przedmiot zamówienia w terminie ………….. dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

      - Zadanie 9 – elektrokardiograf (4 szt.)

netto: ………………………………………………………………………

obowiązująca stawka VAT ……………….%

brutto: .........................................................................................................

(cena brutto słownie:	.............................................................................................................)

9a.	Oświadczamy zrealizować  przedmiot zamówienia w terminie ………….. dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

      - Zadanie 10 –  Aparat ultrasonograficzny uniwersalny (USG)

netto: ………………………………………………………………………

obowiązująca stawka VAT ……………….%

brutto: .........................................................................................................

(cena brutto słownie:	.............................................................................................................)

10a. Oświadczamy zrealizować  przedmiot zamówienia w terminie ………….. dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

      - Zadanie 11 – cykloergometr (2 szt.)

netto: ………………………………………………………………………

obowiązująca stawka VAT ……………….%

brutto: .........................................................................................................

(cena brutto słownie:	.............................................................................................................)

11a.	Oświadczamy zrealizować  przedmiot zamówienia w terminie ………….. dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy następujące części zamówienia

(wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców)

a)	część .....................................................................................................................................

- Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią rozdziału IX SIWZ.

| .................................. , dnia ......................... | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

Załącznik nr 1a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PACHYMETR

Urządzenie / wersja: …………….

Producent: ……………………..

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………….

Rok produkcji: ………………………..	wymagane 2010

| L.p. | ## PARAMETRY | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pomiar grubości w każdym wybranym punkcie rogówki | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru grubości minimum: 250-1100 µm | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru ≤3 µm | Tak |  |
|  | Rozdzielczość 1 µm | Tak |  |
|  | Pomiar automatyczny i ręczny | Tak |  |
|  | Kalkulacja i korekcja pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego | Tak |  |
|  | Ultradźwiękowa sonda pomiarowa | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy 20 MHz | tak |  |
|  | Prędkość przepływu 1400-2000 m/s | Tak |  |
|  | Ustawienia domyślne i profile użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany ustawień domyślnych | Tak |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | Drukarka termiczna | Tak |  |
|  | Deklaracja CE | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |

| .................................. , dnia ......................... | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

Załącznik nr 2a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LAMPA SZCZELINOWA

Urządzenie / wersja: …………….

Producent: ……………………..

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………….

Rok produkcji: ………………………..	wymagane 2010

| L.p. | ## PARAMETRY | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa szczelinowa typu Zeiss, | Tak |  |
|  | W komplecie stolik z elektrycznie regulowaną wysokością i gniazdem zasilania do urzadzenia | Tak |  |
|  | Optyka z systemem wielowarstwowych powłok antyrefleksyjnych | Tak |  |
|  | Lampa przystosowana do rozbudowy o tor wizyjny z kamerą cyfrową | Tak |  |
|  | Dedykowany tonometr aplanacyjny typu Z | Tak |  |
|  | Całkowite powiększenie zmieniane skokowo w pięciu zakresach 6/10/16/25/40x | Tak |  |
|  | Regulacja rozstawu źrenic 48,5 – 80 mm | Tak |  |
|  | Odległość robocza od powierzchni oka pacjenta do powierzchni pryzmatu min. 80 mm | Tak |  |
|  | Oświetlenie halogenowe 6V, 20W; płynna regulacja oświetlenia | Tak |  |
|  | Regulacja wszystkich parametrów szczeliny | Tak |  |
|  | Kąt obrotu szczeliny płynnie regulowany 0-180 stopni | Tak |  |
|  | Filtry minimum: niebieski, bezczerwienny, żółty i absorbujący ciepło | Tak |  |
|  | Filtr żółty wbudowany w mikroskop z możliwością wyłączania/załączania | Tak |  |
|  | Regulowana wysokość podbródka | Tak |  |
|  | Fiksator mocowany na podbródku | Tak |  |
|  | Akcesoria: osłonki jednorazowe na podbródek, pokrowiec, zapasowa żarówka | Tak |  |
|  | Deklaracja CE | Tak |  |
|  | Dokumentacja techniczna producenta oraz instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |

| .................................. , dnia ......................... | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

Załącznik nr 3a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FOTEL GINEKOLOGICZNY

Urządzenie / wersja: …………….

Producent: ……………………..

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………….

Rok produkcji: ………………………..	wymagane 2010

| L.p. | ## PARAMETRY | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE Podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektryczna regulacja wysokości fotela min: 46 - 100 cm. | Tak |  |
|  | Połączone ruchy regulacji wysokości siedziska i oparcia pleców | Tak |  |
|  | Dodatkowa regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej | Tak |  |
|  | Pozycja Trendelenburga | Tak |  |
|  | Sterownik nożny regulacji ruchów fotela, programowane pozycje pracy | Tak |  |
|  | Szerokość fotela min. 60cm. | Tak |  |
|  | Obciążenie fotela minimum 160 kg. | Tak |  |
|  | Możliwość zamontowania kolposkopu | Tak |  |
|  | Możliwość zamontowania lampy | tak |  |
|  | Uchwyt na rolkę z papierem szerokość min. 50 cm. | Tak |  |
|  | Wysuwana miska pod fotelem min. 6 litrów | Tak |  |
|  | Podpórki pięt, uchwyty na ręce | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Wymagane prawem certyfikaty | Tak |  |
|  | Gwarancja 12 miesięcy | Tak |  |

| .................................. , dnia ......................... | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

Załącznik nr 4a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

STÓŁ REHABILITACYJNY

Urządzenie / wersja: …………….

Producent: ……………………..

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………….

Rok produkcji: ………………………..	wymagane 2010

| L.p. | ## PARAMETRY | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary | 195 x 68 cm |  |
|  | Wysokość regulowana | 53 - 85 cm |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota | Tak |  |
|  | Kąt odchylenia zagłówka | -80 º - 45º |  |
|  | Regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej | Tak |  |
|  | Leżysko przystosowane do stabilizacji kończyn | Tak |  |
|  | Otwory i uchwyty do zamocowania pasów | Tak |  |
|  | Gwarancja 12 miesięcy | Tak |  |

| .................................. , dnia ......................... | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

Załącznik nr 5a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KARDIOTOKOGRAF (KTG)

| L.p. | ## PARAMETRY | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykrywanie akcji serca od 10 tygodnia | Tak |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa – 7 elementowa | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy minimum | 50 - 210 bpm |  |
|  | Monitorowanie i rejestracja częstości uderzeń serca płodu | Tak |  |
|  | Monitorowanie skurczów w zakresie 0 – 100% | Tak |  |
|  | Monitorowanie ciąży bliźniaczej i pojedynczej | Tak |  |
|  | Rodzaj zapisów – wspólny i równoległy | Tak |  |
|  | System alarmowania ustawiany przez użytkownika | Tak |  |
|  | Wydruki na drukarce termicznej | Tak |  |
|  | Wydruki z nadrukiem danych pacjentki, daty, czasu i parametrów zapisu | Tak |  |
|  | Prędkość zapisu 1cm/min, 2cm/min | Tak |  |
|  | Ustawiane parametry: - dolna i górna granica alarmowania częstości akcji serca - głośność sygnału alarmowego - czas rejestracji - rejestracja bez zapisu skurczów - prędkość zapisu - rodzaj zapisu bliźniaków - zakres rejestracji częstości akcji serca w trybie równoległym - język, data, czas | Tak |  |
|  | Deklaracja CE | Tak |  |
|  | Dokumentacja techniczna producenta oraz instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |

| .................................. , dnia ......................... | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

Załącznik nr 6a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

AUDIOMETR

Urządzenie / wersja: …………….

Producent: ……………………..

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………….

Rok produkcji: ………………………..	wymagane 2010

| ## LP. | ## PARAMETRY | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE Podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres wykonywanych badań | 125-8000 Hz -10-120 dB |  |
|  | Dwa kanały | Tak |  |
|  | Przewodnictwo powietrzne | Tak |  |
|  | Przewodnictwo kostne | Tak |  |
|  | Audiometria głosów | Tak |  |
|  | Zawężone pasmo dźwięków | Tak |  |
|  | Sygnał pulsacyjny | Tak |  |
|  | Modulacja częstotliwości | Tak |  |
|  | Redukcja amplitudy | Tak |  |
|  | ABLB | Tak |  |
|  | SISI | Tak |  |
|  | Obliczanie utraty słuchu | Tak |  |
|  | Możliwość bezpośredniej współpracy z drukarką | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z komputerem PC, opcjonalne oprogramowanie do analizy i archiwizacji badań. | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna minimum 50 wyników badań | Tak |  |
|  | Automatyczne testowanie i kalibracja | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz dokumentacja techniczna | Tak |  |
|  | Deklaracja CE | Tak |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |

| .................................. , dnia ......................... | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

Załącznik nr 7a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SYSTEM DO ANALIZY EKG METODĄ HOLTERA

Urządzenie / wersja: …………….

Producent: ……………………..

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………….

Rok produkcji: ………………………..	wymagane 2010

| L.p. | ## PARAMETRY | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne systemu |  |  |
|  | Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy) | Tak |  |
|  | Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym | Tak |  |
|  | Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin | Tak |  |
|  | Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie | Tak |  |
|  | Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych | Tak |  |
|  | Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych | Tak |  |
|  | Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami | Tak |  |
|  | Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG | Tak |  |
|  | Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R | Tak |  |
|  | Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie | Tak |  |
|  | Filtr migotania przedsionków | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości | Tak |  |
|  | Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej | Tak |  |
|  | Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca | Tak |  |
|  | Stanowisko Diagnostyki Medycznej (LCD 24", drukarka laserowa A4) | Tak |  |
|  | Odbiornik sygnału podczerwieni IRDA | Tak |  |
|  | Rejestrator |  |  |
|  | Rejestrator dedykowany do systemu | Tak |  |
|  | Zapis 3-kanałowy 24, 48 godzinny | Tak |  |
|  | Zapis danych na karcie Compact Flash bez kompresji, | Tak |  |
|  | Wyświetlacz graficzny prezentujący zapis EKG z wybranego odprowadzenia | Tak |  |
|  | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego | Tak |  |
|  | Możliwość transmisji EKG on-line | Tak |  |
|  | Ocena jakości przygotowania pacjenta | Tak |  |
|  | Rejestracja zdarzeń pacjenta | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe | Tak |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Dokumentacja techniczna | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Wymagane prawem certfikaty | Tak |  |
| 27. | Gwarancja | 24 miesiące |  |

| .................................. , dnia ......................... | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

Załącznik nr 8a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAW DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH Z BIEŻNIĄ I CYKLOERGOMETREM

Urządzenie / wersja: …………….

Producent: ……………………..

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………….

Rok produkcji: ………………………..	wymagane 2010

| L.p. | ## PARAMETRY | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE Podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko diagnostyczne z oprogramowaniem, drukarka laserowa A4, monitor LCD 24” | Tak |  |
|  | Dedykowana bieżnia | Tak |  |
|  | Dedykowany cykloergometr | Tak |  |
|  | Dedykowany bezprzewodowy nadajnik umożliwiający transmisję 12 odprowadzeniowego sygnału EKG do systemu diagnostycznego | Tak |  |
|  | Stanowisko diagnostyczne |  |  |
|  | Nieprzerwana rejestracja i prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST | Tak |  |
|  | Prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST | Tak |  |
|  | Automatyczna analiza arytmii | Tak |  |
|  | Prezentacja parametrów dotyczących: fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku | Tak |  |
|  | Monitorowane parametry: częstości rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie | Tak |  |
|  | Automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru i bieżni | Tak |  |
|  | Automatyczne wyznaczenie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty | Tak |  |
|  | Wydruk EKG w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Archiwizacja i wydruk raportu przeprowadzonego badania | Tak |  |
|  | Archiwizacja i wydruk raportu umożliwiającego wiarygodną ocenę badania (zawierający min. zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami pomiarów) | Tak |  |
|  | System alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii | Tak |  |
|  | Opcja automatycznego pomiaru ciśnienia krwi | Tak |  |
|  | Bieżnia |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG, przesyłający sygnał z 12 standartowych odprowadzeń: - czułość 2,5/5/10/20 mm/Mv - cyfrowe filtry 25/3550 Hz - cyfrowy filtr lini izoelektrycznej - | Tak |  |
|  | System pozwalający na precyzyjne zadawanie obciążenia | Tak |  |
|  | Prędkość taśmy 0-20 km/h | Tak |  |
|  | Kąt pochylenia bieżni 0-25% | Tak |  |
|  | Wymiary taśmy długość * szerokość min. 130cm *50cm | Tak |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa ryglowany | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie min 175kg | Tak |  |
|  | Kabel pacjenta do systemu wysilkowego | Tak |  |
|  | Kabel transmisji danych do systemu | Tak |  |
|  | Elektrody jednorazowe 200szt. | Tak |  |
|  | Cykloergometr |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia monitorowanych treningów rehabilitacyjnych | Tak |  |
|  | Sterowany procesorem hamulec z pomiarem momentu obrotowego | Tak |  |
|  | Zakres obciążenia: 25 - 400 W | Tak |  |
|  | Obciążenie niezależne od liczby obrotów | Tak |  |
|  | Zakres obrotów: 20 - 130 obr./min. | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł EKG - 12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym - 2 odprowadzenia w trybie treningowym - czułość 2,5/5/10/20 mm/mV - przesuw 25/50/100 mm/s - cyfrowe filtry 25 Hz, 35Hz, 50Hz - cyfrowy filtr linii izoelektrycznej - zakres pomiaru HR 15-240 bpm | Tak |  |
|  | Kabel pacjenta do systemu wysilkowego | Tak |  |
|  | Kabel pacjenta do systemu rehabilitacji kardiologicznej | Tak |  |
|  | Kabel transmisji danych do systemu | Tak |  |
|  | Ciężar użytkownika min. 130 kg | Tak |  |
|  | Elektrody jednorazowe 200szt. | Tak |  |
|  | Bezprzewodowy nadajnik |  |  |
|  | Transmisja 12 odprowadzeniowego sygnału EKG do systemów diagnostycznych | Tak |  |
|  | Kabel z klipsami do elektrod jednorazowych | Tak |  |
|  | 12 odprowadzeń standardowych według Einthovena, Goldbergera, Wilsona I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | Tak |  |
|  | Obwód wejściowy EKG zabezpieczony przed impulsem defibrylującym. | Tak |  |
|  | Automatyczna detekcja pików rozrusznika serca | Tak |  |
|  | Odbiornik sygnału USB | Tak |  |
|  | Torba i pasek na urządzenie | Tak |  |
|  | Elektrody jednorazowe 200szt. | Tak |  |
|  | Wymagane prawem certyfikaty | Tak |  |
|  | Dokumentacja techniczna | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |

| .................................. , dnia ......................... | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

Załącznik nr 9a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ELEKTROKARDIOGRAF (4 szt)

Urządzenie / wersja: …………….

Producent: ……………………..

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………….

Rok produkcji: ………………………..	wymagane 2010

| L.p. | ## PARAMETRY | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Badania pacjentów dorosłych i pediatrycznych | Tak |  |
|  | Praca w trybie automatycznym i ręcznym | Tak |  |
|  | Wydruk w trybie 3,6 i 12 kanałów | Tak |  |
|  | Wyświetlacz graficzny – prezentacja 3,6 lub 12 odprowadzeń | Tak |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja | Tak |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | Tak |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
|  | Szerokość papieru | 210 mm |  |
|  | Papier w rolce lub składany | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna | Minimum 300 badań |  |
|  | 12 odprowadzeń w trybie diagnostycznym | Tak |  |
|  | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych | Tak |  |
|  | Cyfrowa filtracja zakłóceń mięśniowych | Tak |  |
|  | Przesuw 5/10 /25/50 mm/s | Tak |  |
|  | Czułość zapisu 2,5/5/10/20 mm/Mv | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorowo sieciowe | Tak |  |
|  | Komunikacja RS 232, LAN | Tak |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Kabel pacjenta 1szt | Tak |  |
|  | Elektrody przyssawkowe - 1 kpl | Tak |  |
|  | Elektrody kończynowe klipsowe – 1 kpl | Tak |  |
|  | Papier do EKG - 2 rolki | Tak |  |
|  | Deklaracja CE | Tak |  |
|  | Dokumentacja techniczna producenta oraz instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |

| .................................. , dnia ......................... | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

Załącznik nr 10a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

APARAT ULTRASONOGRAFICZNY UNIWERSALNY

Urządzenie / wersja: …………….

Producent: ……………………..

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………….

Rok produkcji: ………………………..	wymagane 2010

| L.p. | ## PARAMETRY | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy [MHz] | 2 – 13 MHz |  |
|  | Technologia cyfrowa | Tak – opisać |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów | Min. 1600 |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie | Min. 3 |  |
|  | Monitor płaski LCD, na przegubowym ramieniu z regulacją wysokości, obracania lewo-prawo i kąta nachylenia. | Tak |  |
|  | Wielkość ekranu monitora (przekątna) [cal] | Min. 15 cali |  |
|  | Rozdzielczość monitora | Min. 1024 x 768 |  |
|  | Regulacja wysokości pulpitu sterowania. | Min. 10 cm |  |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler. | Min. 2500 |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows (JPG lub TIF, AVI) z opcjonalną możliwością transmisji w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 | Tak |  |
|  | Zintegrowany dysk twardy HDD | Min. 80 GB |  |
|  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” | Min. 30 |  |
|  | Zintegrowany moduł EKG | Tak |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Podać typ i producenta |  |
|  | - Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
|  | Zakres ustawiania głębokości penetracji [cm] | Od max. 2 do min. 30 cm |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. Zoom), a także obrazu z pamięci CINE. | Min. 10x |  |
|  | Zakres dynamiki systemu [dB] | Min. 190 dB |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” [Hz] | min. 450 Hz |  |
|  | Zastosowanie technologia automatycznie optymalizującej obraz w trybie B w zależności od treści obrazu za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
|  | - Tryb M | Tak |  |
|  | - Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0° kącie korekcji | Min. 700 cm/s |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] | Min. od 1 – 20 mm |  |
|  | Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [mm] | Min. 88° |  |
|  | - Tryb spektralny Doppler ciągły (CWD) | Tak |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej | Tak |  |
|  | - Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | Tak |  |
|  | - Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Wykorzystanie techniki inwersji fazy | Tak |  |
|  | - Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak |  |
|  | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | Tak |  |
|  | - Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | Tak |  |
|  | - Tryb Triplex (2D+PWD+CD) | Tak |  |
|  | - Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe | - małe narządy - brzuszne - naczyniowe - kardiologiczne - ortopedyczne - ginekologiczne - urologiczne |  |
|  | Liczba kursorów pomiarowych | Min. 8 par |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak – opisać |  |
|  | - Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań ogólnobrzusznych. | Podać typ i producenta |  |
|  | Głowica wykonana w technologii wielorzędowej (matrycowej) lub innej zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości, jak głowice wielorzędowe. | Tak – opisać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | 2,0 – 5,0 MHz (+/- 0,5 MHz) |  |
|  | Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler – wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] | Powyżej 65° |  |
|  | Głębokość penetracji | Min. 28 cm |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie Duplex | Tak |  |
|  | Praca w trybie Triplex | Tak |  |
|  | - Głowica sektorowa elektroniczna („Phase Array”) wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych. | Tak, podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | 2,0 – 4,0 MHz (+/- 0,5 MHz) |  |
|  | Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler – wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] | Min. 90° |  |
|  | Głębokość penetracji | Min. 30 cm |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie Dopplera ciągłego (CWD) | Tak |  |
|  | Praca w trybie Duplex | Tak |  |
|  | Praca w trybie Triplex | Tak |  |
|  | - Głowica liniowa wysokiej częstotliwości wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych. | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | 5 – 10 MHz (+/- 1 MHz) |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Min. 2 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu Doppler - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Szerokość pola skanowania (widzenia) [mm] | 35 – 40 mm |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | Tak |  |
|  | Regulacja uchylności pola obrazowania w trybie B | Tak |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie Duplex | Tak |  |
|  | Praca w trybie Triplex | Tak |  |
|  | - Głowica liniowa wysokiej częstotliwości wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów położonych powierzchniowo i przepływów powierzchniowych. | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | 6 – 13 MHz (+/- 1 MHz) |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Min. 2 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu Doppler - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Szerokość pola skanowania (widzenia) [mm] | 35 – 40 mm |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | Tak |  |
|  | Regulacja uchylności pola obrazowania w trybie B | Tak |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie Duplex | Tak |  |
|  | Praca w trybie Triplex | Tak |  |
|  | - Głowica mikrokonweksowa wieloczęstotliwościowa endowaginalna | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | 4,0 – 9,0 MHz (+/- 1 MHz) |  |
|  | Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] | Pow. 120° |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie Duplex | Tak |  |
|  | Praca w trybie Triplex | Tak |  |
|  | Opcjonalna możliwość zastosowania przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie. | Tak |  |
|  | - Opcje (rozbudowa systemu możliwe na dzień składania ofert) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł transmisji danych i obrazów w formacie DICOM. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany moduł obrazowania 3D. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na zaoferowanych głowicach na długości min. 50cm. | Tak |  |
|  | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. | Tak – opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany moduł do automatycznego wyznaczania IMT (Intima Media Thicknes) wraz automatyczną oceną ryzyka udaru | Tak – opisać |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding). | Tak – opisać |  |
|  | Zintegrowany z aparatem moduł Stress Echo wysiłkowy i min. 6-cio stopniowy farmakologiczny wraz z analizą segmentową. | Tak – opisać |  |
|  | Doppler Tkankowy spektralny i kolorowy | Tak |  |
|  | - Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Dokumentacja techniczna | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Wymagane prawem certyfikaty | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące, minimum 1 bezpłatny przegląd po pierwszym roku użytkowania | Tak |  |

| .................................. , dnia ......................... | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

Załącznik nr 11a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CYKLOERGOMETR (2 szt.)

Urządzenie / wersja: …………….

Producent: ……………………..

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………….

Rok produkcji: ………………………..	wymagane 2010

| L.p. | ## PARAMETRY | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość współpracy z systemem CardioTEST, zestawie kabel pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem AsTER, w zestawie kabel pacjenta | Tak |  |
|  | Sterowany procesorem hamulec z pomiarem momentu obrotowego | Tak |  |
|  | Zakres obciążenia | 25 – 400 W |  |
|  | Zakres obrotów | 20 – 130 obr/min |  |
|  | Obciążenie niezależne od liczby obrotów | Tak |  |
|  | Sterowanie przez złącze RS - 232 | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł EKG | Tak |  |
|  | 12 odprowadzeń w trybie diagnostycznym | Tak |  |
|  | 2 odprowadzenia w trybie treningowym | Tak |  |
|  | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | Tak |  |
|  | Przesuw 25/50/100mm/s | Tak |  |
|  | Cyfrowe filtry 25/35/50 Hz | Tak |  |
|  | Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru HR | 15 – 240 bpm |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta | Minimum 130 kg |  |
|  | Elektrody jednorazowe | Minimum 100 szt |  |
|  | Wymagane prawem certyfikaty | Tak |  |
|  | Dokumentacja techniczna producenta oraz instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |

| .................................. , dnia ......................... | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

Załącznik nr 2 do SIWZ

OświadczeniE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, zgodnie z treścią art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
iż Wykonawca, którego reprezentuję na dzień składania ofert, spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

|  | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

Załącznik nr 3 do SIWZ

OświadczeniE o BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Oświadczam, zgodnie z treścią art. 24 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, że Wykonawca, którego reprezentuję na dzień składania ofert wykazuje brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czyli:

- nie jest Wykonawcą, który wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- nie jest wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- nie jest wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- nie jest osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- nie jest spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- nie jest spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

- popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- nie jest spółką komandytową oraz spółką komandytowo-akcyjną, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- nie jest osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- nie jest podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

|  | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

Załącznik nr 4 do SIWZ

# PROJEKT UMOWY  ……………

zawarta w dniu  ..............................  w Szczecinie pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych z siedzibą 
w Szczecinie al. Wojska Polskiego 97, NIP 852-22-08-689, reprezentowanym przez;

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a .......................................................................................................................................................

NIP.......................................reprezentowanym przez: …………………………………………

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (numer sprawy SPZOZSzW/PN/1/2010) zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zawarta została umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego  zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………….., o parametrach technicznych jak 
w załączniku nr 1 do umowy za cenę:

zadanie nr 1 - pachymetr *

cena netto...........................................(słownie...................................................)*

cena brutto...........................................(słownie...................................................)*

zadanie nr 2 - lampa szczelinowa *

cena netto...........................................(słownie...................................................)*

cena brutto...........................................(słownie...................................................)*

zadanie nr 3 - fotel ginekologiczny *

cena netto...........................................(słownie...................................................)*

cena brutto...........................................(słownie...................................................)*

zadanie nr 4 - stół rehabilitacyjny *

cena netto...........................................(słownie...................................................)*

cena brutto...........................................(słownie...................................................)*

zadanie nr 5 - kardiograf (KTG)  *

cena netto...........................................(słownie...................................................)*

cena brutto...........................................(słownie...................................................)*

zadanie nr 6 - audiometr *

cena netto...........................................(słownie...................................................)*

cena brutto...........................................(słownie...................................................)*

zadanie nr 7 - system do analizy EKG metodą Holtera *

cena netto...........................................(słownie...................................................)*

cena brutto...........................................(słownie...................................................)*

zadanie nr 8 - zestaw do badań wysiłkowych z bieżnią i cykloergometrem *

cena netto...........................................(słownie...................................................)*

cena brutto...........................................(słownie...................................................)*

zadanie nr 9 - elektrokardiograf  (4 szt.) *

cena netto...........................................(słownie...................................................)*

cena brutto...........................................(słownie...................................................)*

zadanie nr 10 - aparat ultrasonograficzny uniwersalny (USG) *

cena netto...........................................(słownie...................................................)*

cena brutto...........................................(słownie...................................................)*

zadanie nr 11 - cykloergometr (2 szt.) *

cena netto...........................................(słownie...................................................)*

cena brutto...........................................(słownie...................................................)*

- Przedmiot umowy określony w ust. 1 zostanie zrealizowany w terminie ……………… dni kalendarzowych*.

* dostosować do zadań

- Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się:

    - sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem,

    - szkolenie  instruktorskie i techniczne obsługi sprzętu medycznego.

§ 2 Realizacja przedmiotu umowy

- Dostawa będzie dokonana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego:

      - w budynku przy al. Wojska Polskiego 97: zadanie nr 1, 2, 6, 9 (1 szt.),

      - w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 51: zadanie nr 3, 4, 5, 7, 8, 9 (1 szt.), 10,

      - w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 75: zadanie nr 9 (1 szt.),

      - w budynku przy ul. Chopina 51A: zadanie nr 9 (1 szt.),

      - w budynku przy ul. Ku Słońcu 12 : zadanie nr 11.

- Z okoliczności wydania i realizacji przedmiotu umowy strony sporządzą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku prac instalacyjnych a w szczególności terminy do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad i usterek, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

- W razie stwierdzenia wad czynności odbiorowe przerywa się. Zamawiający wskaże Wykonawcy wady i wyznaczy mu termin, nie dłuższy niż 14 dni na ich usunięcie. Po usunięciu przez Wykonawcę wad Strony przystąpią do kontynuowania odbioru zgodnie z ust 2.

- W przypadku dostawy przedmiotu umowy nieodpowiedniej jakości, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 48 godzin.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym  konkretnego terminu dostawy przedmiotu umowy. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia po stronie Zamawiającego jest Pani Halina Brzeźniak.

- W przypadku dostawy przedmiotu umowy nieodpowiedniej jakości, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 48 godzin.

- Sprzedaż wraz z dostawą uznaje się za kompletną w przypadku zrealizowania przedmiotu umowy i dostarczenia faktury.

§ 3 Warunki płatności

- Zapłata nastąpi przelewem po wykonaniu przedmiotu umowy i jego protokolarnym odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury, 
w złotych polskich na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

- Cena brutto określona w § 1 ust 1 umowy stanowi całość wydatku ponoszonego przez Zamawiającego względem Wykonawcy tytułem wykonania niniejszej umowy z zastrzeżeniem §6 ust 2 lit. b.

- Podanie na fakturze terminu płatności innego niż w §3 ust. 1 nie zmienia warunków płatności.

- W przypadku dostawy z obszaru Unii Europejskiej (WDT) lub dostawy z poza obszaru Unii Europejskiej (importu towaru)  Zamawiający zobowiązany jest, zgodnie z prawem polskim, odprowadzić od kwoty określonej w §1 ust. 1, podatek VAT i opłatę celną do odpowiedniego organu podatkowego i celnego w Polsce bez pośrednictwa Wykonawcy.

- Wykonawca z obszaru Unii Europejskiej dostarczy najpóźniej w dniu dostarczenia faktury dokument potwierdzający jego prawo jako podatnika czynnego VAT do dokonywania obrotu wewnątrzwspólnotowego wraz z podaniem numeru identyfikacyjnego VAT-UE.

§4 Gwarancja i rękojmia za wady

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt, niezależnie od jego właściwego zaprojektowania i wykonania, jest całkowicie nieużywany

- Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z okresem i zasadami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Okres rękojmi za wady dostarczonego zestawu pomiarowego wydłuża się do czasu trwania gwarancji. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uprawnienia z rękojmi nie wygasają przed upływem okresu gwarancji.

- Termin gwarancji rozpoczyna bieg od protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy.

- Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia wady. W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania.

. 					§5 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 1 ust. 1 w zakresie danego zadania.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub nie przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Każda ze stron umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody.

§6 Zmiany umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zmiana zawartej umowy może nastąpić w przypadku:

  - gdy wystąpią  przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

  - zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto, bez konieczności sporządzania aneksu.

- Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu

§ 7 Odstąpienie od umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku:

- dostawy innego przedmiotu umowy niż wskazany w ofercie i określony w opisie przedmiotu zamówienia,

- niedotrzymania terminu realizacji dostawy, z zastrzeżeniem §6 ust 2 lit a,

- realizacji umowy z nienależytą starannością,

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§8 Rozstrzyganie sporów

- Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9 Postanowienia ogólne

- Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany naruszające przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych są niedopuszczalne.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Strony zobowiązuję się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia, 
że korespondencja wysłana pod adres dotychczasowy jest doręczana skutecznie.

| WYKONAWCA |  | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 do umowy …………….

pieczątka Wykonawcy

Szczecin, dn.…………………

WZÓR

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

| Lp. | Nazwa urządzenia/wersja | Producent / rok produkcji | Szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

UWAGI: …………………………………………………………………………………………………………………

| Przekazał: Podpis upoważnionego pracownika Wykonawcy ……………………………….. | Odebrał: Podpis upoważnionego pracownika Zamawiającego ……………………………….. |
| --- | --- |